- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017              с. Верхнепашино                   № 49-п

О проверке готовности потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду     2017-2018 года.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 , статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1,4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности к отопительному периоду муниципального образования, потребителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом Верхнепашинского  сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 года (Приложение 1).

- Создать комиссию по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 года (приложение    № 2).

- Утвердить график проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 года (Приложение № 3).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном издании «Сельский вестник», размещению на официальном информационном Интернет-сайте администрации Верхнепашинского сельсовета.

Глава

Верхнепашинского сельсовета                                                    П.И.Ефремов

Приложение 1

к постановлению администрации

Верхнепашинского сельсовета

от «07  » июня 2017 г.№ 49-п

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 года

1. Общие положения

1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

** нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

** максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

** рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

**  выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** осуществлением постоянного контроля за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных ремонтов, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

** четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

** укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

** материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты производственного фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

** выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование и работоспособность.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Верхнепашинского сельсовета организует работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду отдельных категорий потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Верхнепашинский сельсовет (далее – Комиссия).

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду отдельных категорий потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Верхнепашинский сельсовет проводится и определяется не позднее 01 сентября Комиссией, утвержденной в установленном порядке администрацией Верхнепашинского сельсовета.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утверждаемым администрацией Верхнепашинского сельсовета Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

** объекты, подлежащие проверке;

** сроки проведения проверки;

** документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложением  № 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 года (далее - Программа).

2.5. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.7. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

** объект проверки готов к отопительному периоду;

** объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

** объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Верхнепашинского сельсовета, образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.10. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии.

2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.

3. Порядок взаимодействия потребителей тепловой энергии с Комиссией

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию муниципального образования Верхнепашинский сельсовет, на территории которого они расположены, информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении № 3 к настоящей Программе.

3.2. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию муниципального образования для рассмотрения.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 года

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 года

__________________________               "__" __________ 2017 г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 2017г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 2017 г. по "__" ____________ 2016 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

( теплоснабжающей   организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2017 г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

(теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 года

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017-2018 года

Выдан _________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 года

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнепашинского сельсовета № 49 -п от « 07 » 06 2017г |
| --- | --- |

Состав комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018

| № п\п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ефремов Пётр Иванович | Глава сельсовета, председатель комиссии |
| 2 | Сюськин Владимир Егорович | Начальник производственного участка «Енисейский » ООО «Енисейэнергоком», заместитель председателя комиссии |
| 3 | Комогорцева Наталья Анатольевна | Специалист администрации, член комиссии |
| 4 | Демидова Марина Владимировна | Председатель Совета депутатов, член комиссии |
| 5 | Бондаренко Ольга Викторовна | Директор МБУК «Верхнепашинская библиотека», член комиссии |
| 6 | Мерзлякова Клавдия Ивановна | Директор МБУК «Центр культуры», член комиссии |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Верхнепашинского сельсовета № 49 -п от « 07 » 06 2017г |
| --- | --- |

ГРАФИК

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  2017-2018 года

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 | с.Верхнепашино, ул.Геофизиков,18 | 14.08.17 |  |
| 2 | МБУДО «ДЮСШ» им. Ф.В.Вольфа | с.Верхнепашино, ул.Геофизиков,18 | 14.08.17 |  |
| 3 | МК ДОУ «Верхнепашинский детский сад №7» | с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6 | 14.08.17 |  |
| 4 | КГКУ СО Центр семьи «Енисейский» | с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62 | 14.08.17 |  |
| 5 | МБУ ДО «ДШИ» | с. Верхнепашино, ул.Геофизиков, 8 | 15.08.17 |  |
| 6 | МБУК «Верхнепашинская библиотека» | с.Верхнепашино, ул.Геофизиков,10 | 15.08.17 |  |
| 7 | МКУ «Енисейский районный архив» | с.Верхнепашино, ул.Комсомольская, д.12 | 15.08.17 |  |
| 8 | МК ДОУ «Верхнепашинский детский сад №8» | с. Верхнепашино, ул. Советская д.41-а | 16.08.17 |  |
| 9 | МБУК «Центр культуры» | с.Верхнепашино, ул Советская, 39 | 16.08.17 |  |
| 10 | ФГУП «Почта России» | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 3 | 16.08.17 |  |
| 11 | ИП Жилков Алексей Васильевич | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 12 | 16.08.17 |  |
| 12 | ИП Макарова Марина Александровна | с.Верхнепашино, ул.Советская, д.118 | 17.08.17 |  |
| 13 | ИП Куклина Нина сергеевна | С.Верхнепашино, д.№3а |  |  |
| 14 | КГБУЗ «Енисейская РБ» | с.Верхнепашино, ул. Пролетарская, 13 | 17.08.17 |  |
| 15 | ООО «Золотое руно» | С.Верхнепашино, ул.Советская, д.146,б | 17.08.17 |  |
| 16 | ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» | с. Верхнепашино, ул. Свердлова, 1-а | 17.08.17 |  |
| 17 | ООО «Форте» | С.Верхнепашино, ул. Советская, 91а | 18.08.17 |  |
| 18 | ООО УК «Домовёнок» | С.Верхнепашино, ул.Комсомольская, 12 | 18.08.17 |  |
| 19 | ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» | с. Верхнепашино, ул. Обручева, 2 | 18.08.17 |  |
| 20 | ООО «Беслеравто» | С.Верхнепашино, ул.Советская, 91/8 | 21.08.17 |  |
| 21 | Администрация Верхнепашинского сельсовета | С.Верхнепашино, ул.Советская, 91 | 21.08.17 |  |
| 22 | МКД УК ООО «Домовёнок» | с.Верхнепашино | 21-25.08.17 |  |
| 23 | Жилищный фонд Верхнепашинского сельсовета | с.Верхнепашино | 28 -31.08.17 |  |